供应商报价单

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校 学院浴室新建活动板房项目 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、工程报价表（参考格式）

| 序号 | 名称 | - 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板房搭建 | - 7.5公分厚防火棉活动板房安装； - 外墙长度共计约25米，内墙长度共计约3米，室内总面积约32平米； - 室内层高高度：2.9-3m（不含屋顶结构层高）; - 防盗门一扇；屋内隔门一扇，塑钢窗二扇，配纱窗2扇； - 按相关防水规范处理，板房与浴室外墙接缝处； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 混凝土地坪与面层 | - 原混凝土地面凿毛； - 现浇混凝土，厚度3-5公分； - 面积：32㎡； - 考虑返水方向； - 铺600*600地面砖； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 单向双面斜屋面 | - 树脂瓦斜屋面； - 配套钢结构件即其他； | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 室内线路 | - 五孔插座6处； - PZ30电箱一个； - 空调专用插座1个； - 报价自行考虑电线用量； | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 空调安装 | - 品牌：格力、美的、海尔； - 规格：1.5P； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 水管接入 | - 1、自来水管接入； - 2、砌筑或成品水槽台； - 3、安装不锈钢或陶瓷水槽； | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 现场垃圾清理与外运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 含税总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日