供应商报价函

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校6栋等学生宿舍零星维修工程 的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                        。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价函作为合同的组成部分；

货物或服务报价表（参考格式）

| 序号 | 项目 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍 | 一、每个房间制作安装塑钢纱窗（增加） 二、样式质量与行政办公楼相同 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 扇 | 36 |  |  |
| 2 | 学生宿舍 | 一、部分房间滚筒式遮光窗帘更换修复 二、样式与原损坏窗帘一样 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 个 | 15 |  |  |
| 3 | 学生宿舍 | 一、木板吊顶损坏修补及涂刷三棵树、多乐士、立邦5合1乳胶漆两遍 二、颜色由甲方自定（含脚手架及房子卫生清理） 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | ㎡ | 52.50 |  |  |
| 4 | 1栋2栋3栋6栋学生宿舍 | - 内墙乳胶漆局部修补，含铲除批腻子刷三棵树、多乐士、立邦5合1乳胶漆 二、垃圾清理及外运； 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 间 | 28 |  |  |
| 5 | 3栋学生宿舍 | 一、学生放置物品柜（铁）损坏面，整面修复，除锈剂防锈剂涂三遍 二、油漆颜色与原储物柜相近 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 个 | 13 |  |  |
| 6 | 6栋学生宿舍 | 一、外墙局部铲除批腻子三遍（三棵树、多乐士、立邦外墙腻子粉） 二、涂刷乳胶漆三遍（三棵树、多乐士、立邦外墙乳胶漆） 三、脚手架，垃圾清理 四、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | ㎡ | 120 |  |  |
| 7 | 学生宿舍零星维修 | 一、更换插座及电线9个，排气扇4个；三角阀2个；瓷砖20块；6栋门锁一把；1栋墙面告示牌2个；6栋卫生间门口灯一盏（户外防水LED灯；光源功率750w，灯具款式需甲方认可）；6栋卫生间三处扣板灯更换； 6栋卫生间门口化粪池 铁质池盖两个（80cm*80cm）；30栋314瓷砖维修，铲除原有破损瓷砖，并新铺600*600mm防滑地砖；（新购瓷砖与现场瓷砖颜色相近，） 二、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 新增校园高杆路灯 | 一、位置：6栋门前处一盏路灯 二、开挖路面并恢复；预埋电线（国标、检测报告）、电管；定时控制器；预埋路灯底座与校园路灯底座相同 三、路灯灯杆样式与校园高杆路灯相同 四、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 处 | 1 |  |  |
| 9 | 6栋学生宿舍 | 一、5栋6栋之间小透水砖局部地面高低不平需重新铺设整平，发现部分砖体损坏需更换 二、损坏处（小透水砖）更换维修时基础垫层用细石混凝土浇筑（5cm厚） 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | ㎡ | 10 |  |  |
| 10 | 6栋学生宿舍 | 一、5栋与6栋宿舍之间小排水沟损坏修补；用水泥砂浆修复； 二、局部用细石混凝土修补找平； 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | m | 78 |  |  |
| 11 | 6栋学生宿舍 | 一、东围墙面砖脱落修补用耐候胶粘贴 二、含垃圾清理外运 三、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 6栋学生宿舍 | 一、屋面东西两头与马头墙连接处渗水修复（需提供现场实际方案及示意图） 二、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | m | 30 |  |  |
| 13 | 6栋学生宿舍 | 一、女卫生间墙面铲除修补（用外墙防水腻子粉和外墙乳胶漆涂刷） 二、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 24栋西侧水泥排水沟盖板更换 | 一、数量：70块； 二、规格：500*500*50； 三、材质：排水沟铸铁盖板 四、此项费用由投标人勘察现场自行报价，中标后不予调整 | 块 | 70 |  |  |
| 15 | 卫生保洁 | 一、以上学生宿舍内施工后卫生保洁标准为学生能立即入住，须甲方认可。 二、此项不合格，工程不予验收。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额（小写）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均为含税价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年   月   日